## Ноябрь 2013г (hidden)
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям КБ филиалом ОАО "МРСК Северного Кавказа" за Ноябрь 2013г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Кабардино- Балкарская Республика | Нальчикская группа ПС
|  | ПС «Нальчик» | 6 | 258 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Телемеханика-1» | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Искож» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «СКЭП-Н» | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Долинск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Дубки» | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Птицефабрика» | 3 | 256 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 20 | 974 | 0 | 0 | 3 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Малкинская группа ПС
|  | ПС «Малка» | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Каменномостская» | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Залукокоаже» | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Залукодес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Сармаково» | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Аурсентх» | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 23 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эльбрусская группа ПС
|  | ПС «ЦРУ» | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Адыл-Су» | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Нейтрино» | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Чегет» | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Терскол» | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Джайлык» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Соц. городок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Чалмас» | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «РМЗ» | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП «Водогрейная» | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Былым» | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС "Гунделен" | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Терская группа ПС
|  | ПС «Терек-II» | 2 | 262 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «В.Акбаш» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «ЗАИ» | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Пенькозавод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Терекская» | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Терек-1» | 2 | 91 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «В.Курп» | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Н.Курп» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Акбаш-35» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 10 | 595 | 0 | 0 | 4 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Майская группа ПС
|  | ПС «Майская» | 92 | 3732.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Александровская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Котляревская» | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ново-Ивановская» | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Красная Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 102 | 4104.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чегемская группа ПС
|  | ПС «Чегем-II» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Водозабор» | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Чегем-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Лечинкай» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Н.Чегем» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кара-Су» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 11.6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баксанская группа ПС
|  | ПС «Баксан-110» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кызбурун-110» | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Куркужин» | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Баксан-35» | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кр.Константин.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Гунделен-110» | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Плотина» | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Баксаненок» | 3 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Баксан-330» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП Заюково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 14 | 469 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Черекская группа ПС
|  | ПС «Кашхатау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Аушигер» | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Советская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кара-Су» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «ЦСБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Портал-2» | 2 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Портал-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Бабугент» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Мухольская ГЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 4 | 54 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нарткалинская группа ПС
|  | ПС «Нарткала» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Псыгансу» | 18 | 973.5 | 12 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ст.Лескен» | 16 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кахун» | 4 | 42 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Заводская» | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Герменчик» | 8 | 105.5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ст.Урух» | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Аргудан» | 3 | 140.49 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Лескен-1» | 5 | 618 | 2 | 19 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦРП Черек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦРП Кахун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 56 | 2472.49 | 24 | 271 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прохладненская группа ПС
|  | ПС «Прохладная-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Екатериноградск.» | 14 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Прималкинская» | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ново-Полтавская» | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Солдатская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Саратовская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Дальняя» | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Заречная» | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Малокановская» | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Пролетарская» | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «ЗКИ» | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Прохладная-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 27 | 821.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 1147.8 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 1147.8 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора
[7 empty] | 84/12 от 24.09.12 | УФК по КБР |  | 15
[7 empty] | 82/12 от 24.09.12 | УФК по КБР |  | 15
[7 empty] | 65/12 от 18.07.12 | ФГУП "УВО Минтранс России СК Филиал" |  | 5
[7 empty] | 17/13 от 12.03.13 | ООО Тлепш |  | 50
[7 empty] | 18/13 от 12.03.13 | ООО Тлепш |  | 158
[7 empty] | 19/13 от 12.03.13 | ООО Тлепш |  | 237
[7 empty] | 21/13 от 19.03.13 | ООО Тлепш |  | 300
[7 empty] | 106/11 от 30.12.11 | ООО Нальчикский МК |  | 300
[7 empty] | 72/11 от 12.10.11 | РТРС |  | 6
[7 empty] | 41/10 от 07.07.2010г | ОАО Вымпелком |  | 5.6
[7 empty] | 77/10 от 17.11.2010г | ОАО Вымпелком |  | 5.6
[7 empty] | 26/11 от 06.05.2011г | ОАО Вымпелком |  | 5.6
[7 empty] | 57/13 от 03.07.2013 | КСТ Калоев |  | 15
[7 empty] | 77/12 от 12.08.2012 | КСТ Калоев |  | 30

## ноябрь 2015г
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям АО ДСК за ноябрь 2015г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Дагестан | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
|  | ГПП | 6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новая-110/35/6 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Махачкала-110 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Очистные соор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ю-Восточная | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приморская | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Насосная -1 | 3 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Радиоцентр | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изберг- Сев. | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изберг- Южн. | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карабуд-т | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шамхал | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сергокала | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Алмало | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Буйнакск -1 | 10 | 153 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Буйнакск -2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Казанище | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Согратль | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дженгутай | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Такалай | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Параул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приозерная | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Солнце | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Компас | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сулак | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НИИСХА | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тепл. Комбинат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Насосная - 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ленинкент | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дурмаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эрпели | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гурбуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Халимбекаул | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мулебки | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Н. Чиркей | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КПФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аграханская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЗТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 92 | 3732.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕВЕРНЫЕ СЕТИ
|  | Ярыксу | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Акташ | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Куруш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сулевкент | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бабаюрт | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Чиркей ГПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дылым | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Миатлы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сулак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Львовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дагестан | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аксай | 2 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Чагаротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гертма | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Татаюрт | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тамазатюбе | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Туршунай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хамам-юрт | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Костек | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новокули | 3 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Акбула-Тюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Янгильбай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новая Коса-35/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Караузбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Свердлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Димитрова | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Казиюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аликазган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Консер.з-д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сивух | 2 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Андрейаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дубки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карланюрт -(Тяговая) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 38 | 1086 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДЕРБЕНТСКИЕ СЕТИ
|  | Дербент-330 | 18 | 973.5 | 12 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Д-Северная | 16 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мамедкала | 4 | 42 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Каякент | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Белиджи | 8 | 105.5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Касумкент | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Советская | 3 | 140.49 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Магарамкент | 5 | 618 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тагиркент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ахты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огни | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Д-Запад | 14 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Араблинка | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Геджух | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Самур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кайтаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капир | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Родниковая | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Курах | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рутул | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Лучек | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зрых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Джимикент | 6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капкаякент | 2 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Утамыш-Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Утамыш-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уркута | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кубачи | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уркарах_Старая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уркарах-Новая | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усухчай | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хучни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сыртыч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ерси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цанак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хив | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тпиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сардаркент | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кировская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маджалис | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Первомайская | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шиляги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Набережная | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Морская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 109 | 3847.99 | 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАТЕРЕЧНЫЕ СЕТИ
|  | Кизляр-1 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кизляр-2 | 15 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Михеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хуцеевка | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Серебряковка | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Октябрьская | 2 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Некрасовка | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Б-Арешевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Александрия | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крайновка | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огузер | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Черняевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | С.Коса | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тарумовка | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Калиновка | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Привольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Таловка | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Арсланбек | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кочубей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кормоцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22\П\Съезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коминтерн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-Мектеб | 6 | 79 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ч.Буруны | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кумли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карагас | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кунбатар | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Джигильта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЭМЗ | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 60 | 1462.3 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ
|  | Юж-Сухокумск | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кр.партизан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-я ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Солончаковая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ногайская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бажиган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Грузинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИЗИЛЮРТОВСКИЕ СЕТИ
|  | ЗФС | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нечаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гулькутан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шамхалянгиюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кизилюртовская ГЩЗ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стальск | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 6 | 217 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЕРГЕБИЛЬСКИЕ СЕТИ
|  | Гергебиль-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карадах-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тлайлух-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Леваши-110 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цудахар-110 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ташкапур-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хунзах-110 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тлох-110 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гуниб-110 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Акуша | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кумух-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вачи-35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ботлих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Агвали-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карата-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прогресс-35 | 2 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мехельта-35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цуриб-35 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Согратль-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Унцукуль-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шамильское-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тлярата-35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бежта-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Анцух-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гидатль-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Анди-35 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аргвани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шаури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГКЗ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Игали-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зуберха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кидеро | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Н.Ирганай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гоцатлинская | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | миарсо | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | эчеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сагри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 26 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | 332 | 12782.79 | 38 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | 332 | 12782.79 | 38 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора
агул | не наша
Белиджи | ФСК
Гоцатлинская | наша аренда от СулагГидрокаскад
Дербент-330 | ФСК
Карланюрт -(Тяговая) | ЭЧ6
КЭМЗ | заводская
Н.Ирганай | заводская

## по 6-10
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям АО ДСК за ноябрь 2015г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Дагестан | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ПС ГПП
ПС Новая
ПС ЦПП
|  | ПС Махач-110 | 2 | 275
ПС Очистные соор.
ПС Ю-Восточная
|  | ПС Приморская | 1 | 230
|  | ПС Насосная -1 | 3 | 688.5
|  | ПС Радиоцентр | 1 | 6
|  | ПС Изберг- Сев. | 1 | 70
|  | ПС Изберг- Южн. | 2 | 110
|  | ПС Карабуд-т | 1 | 15
ПС Рассвет
|  | ПС Шамхал | 3 | 163
ПС Сергокала
|  | ПС Алмало | 2 | 100
|  | ПС Буйнакск -1 | 2 | 56 | 1 | 20
|  | ПС Буйнакск -2 | 1 | 30
|  | ПС Казанище | 2 | 85
ПС Согратль
|  | ПС Дженгутай | 1 | 15
|  | ПС Такалай | 1 | 5
ПС Параул
ПС Восточная
|  | ПС Приозерная | 1 | 190
|  | ПС Солнце | 1 | 10
ПС Компас
|  | ПС Сулак | 2 | 54
|  | ПС НИИСХА | 1 | 150
ПС Тепл. Комбинат
|  | ПС Насосная - 2 | 2 | 40
|  | ПС Ленинкент | 1 | 255
ПС Дурмаз
ПС Эрпели
ПС Гурбуки
ПС Халимбекаул
|  | ПС Мулебки | 1 | 86
|  | ПС Н. Чиркей | 1 | 200
ПС КПФ
ПС Аграханская
ПС ЗТМ
|  | итого: | 33 | 2833.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СЕВЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  | 0
|  | Ярыксу | 2 | 30
|  | Акташ | 2 | 260
Куруш
|  | Сулевкент | 1 | 15
|  | Бабаюрт | 1 | 10
Чиркей ГПП
Дылым
Миатлы
Сулак
Львовская
|  | Дагестан | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Аксай | 1 | 15 | 1 | 15
Чагаротар
|  | Гертма | 1 | 15
|  | Татаюрт | 1 | 128
|  | Тамазатюбе | 1 | 60
Туршунай
|  | Хамам-юрт | 2 | 20
|  | Костек | 1 | 170
|  | Новокули | 2 | 30 | 1 | 15
Акбула-Тюрт
Янгильбай
Шава
Новая коса
Караузбек
Свердлова
|  | Димитрова | 1 | 25
Казиюрт
Аликазган
Д Консер.з-д
Сивух
Андрейаул
Дружба
Дубки
|  | Карланюрт -(Тяговая) | 1 | 10 |  |  | 0
|  | итого: | 18 | 803 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЕРБЕНТСКИЕ СЕТИ |  |  |  |  | 0
|  | Дербент-330 | 6 | 800
|  | Дербент-С | 1 | 300
|  | Мамедкала | 3 | 32
|  | Каякент | 1 | 6
|  | Белиджи | 2 | 60
Касумкент
|  | Советская | 1 | 120.49
|  | Магарамкент | 3 | 599
Тагиркент
Ахты
|  | Огни | 3 | 82
Заречная
|  | Дербент-Запад | 4 | 175
|  | Араблинка | 4 | 280
|  | Геджух | 1 | 200
Самур
Кайтаг
|  | Капир | 1 | 15 | 1 | 15
Родниковая
|  | Курах | 1 | 10 | 1 | 10
|  | Рутул | 1 | 10
|  | Лучек | 2 | 20
Зрых
Заря
|  | Джимикент | 4 | 122
|  | Капкаякент | 2 | 30 | 2 | 30
Утамыш-Н
Утамыш-С
Уркута
Кубачи
Уркарах-С
Уркарах-Н
|  | Усухчай | 1 | 5
Хучни
Сыртыч
Ерси
Цанак
|  | Хив | 2 | 20
Тпиг
Сардаркент
Кировская
|  | Маджалис | 1 | 40
|  | Первомайская | 1 | 160
Шиляги
Набережная
Пионер
|  | Морская |  |  |  |  | 0
|  | итого: | 45 | 3086.49 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАТЕРЕЧНЫЕ СЕТИ
|  | Кизляр-1 | 2 | 40
|  | Кизляр-2 | 5 | 440
Михеевка
Хуцеевка
Серебряковка
|  | Октябрьская | 2 | 30 | 1 | 15
Некрасовка
Б-Арешевка
Александрия
Крайновка
Огузер
Черняевка
Брянск
|  | С.Коса | 1 | 15 | 1 | 15
Тарумовка
|  | Калиновка | 1 | 15
Привольная
Таловка
|  | Арсланбек | 1 | 15 | 1 | 15
Кочубей
Кормоцех
22\П\Съезд
Коминтерн
|  | Т-Мектеб | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Ч.Буруны | 1 | 150
Кумли
|  | Карагас | 1 | 10
|  | Кунбатар | 1 | 25
Джигильта
|  | КЭМЗ | 1 | 50
|  | итого: | 17 | 805 | 4 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ
Юж-Сухокумск
Кр.партизан
3-я ферма
Солончаковая
Ногайская
Степная
Бажиган
Грузинская
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИЗИЛЮРТОВСКИЕ СЕТИ
п\с 110\35\6 "ЗФС"
п\с 35\10 Нечаевка
п\с Гулькутан
Шамхалянгиюрт
|  | ГЩЗ | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Стальск | 2 | 160
|  | итого: | 3 | 175 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЕРГЕБИЛЬСКИЕ СЕТИ
ПС Гергебиль-110
ПС Карадах-110
Тлайлух-110
|  | ПС Леваши-110 | 1 | 80
|  | ПС Цудахар-110 | 1 | 20
Ташкапур-35
|  | ПС Хунзах-110 | 1 | 760
ПС Тлох-110
|  | Гуниб-110 | 1 | 360
|  | Акуша | 2 | 30
Кумух-35
|  | Вачи-35 | 1 | 10
Ботлих
Агвали-35
Карата-35
|  | Прогресс-35 | 1 | 480
|  | Мехельта-35 | 1 | 10
|  | Цуриб-35 | 1 | 15
Согратль-35
Унцукуль-35
Шамильское-110
|  | Тлярата-35 | 1 | 10
Бежта-35
Анцух-35
Заиб
Гидатль-35
|  | Анди-35 | 1 | 15
Аргвани
Шаури
ГКЗ
Игали-35
Наци
Зуберха
|  | Кидеро | 1 | 200
Н.Ирганай
Гоцатлинская
|  | миарсо | 2 | 175
эчеда
Сагри
|  | итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | 116 | 7702.99 | 13 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | 116 | 7702.99 | 13 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора
|  |  | шт | квт | по заявкам текущего года |  | всего за год
|  | до 15 кВт включительно, всего | 63 | 882 | 15 | 150 | 25 | 350
|  | в т.ч. физ.лица до 15 кВт включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | свыше 15 и до 150 кВт включительно | 172 | 10702.54 | 80 | 4836.5 | 80 | 4836.54
|  | в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой | 0 | , |  |  | 0 | 0
|  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 30 | 8399 |  |  | 16 | 4585
1

## по 0,4
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям АО ДСК за ноябрь 2015г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Дагестан | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
|  | ПС ГПП | 6 | 258
|  | ПС Новая | 3 | 93
ПС ЦПП
ПС М-110
ПС Очистные соор.
|  | ПС Ю-Восточная | 6 | 92
|  | ПС Приморская | 2 | 26
ПС Насосная -1
|  | ПС Радиоцентр | 1 | 10
|  | ПС Изберг- Сев. | 7 | 80
|  | ПС Изберг- Южн. | 1 | 15
ПС Карабуд-т
ПС Рассвет
|  | ПС Шамхал | 4 | 44
|  | ПС Сергокала | 4 | 35
|  | ПС Алмало | 2 | 22
|  | ПС Буйнакск -1 | 8 | 97
|  | ПС Буйнакск -2 | 1 | 5
|  | ПС Казанище | 1 | 5
|  | ПС Согратль | 1 | 15
|  | ПС Дженгутай | 1 | 5
ПС Такалай
ПС Параул
ПС Восточная
ПС Приозерная
|  | ПС Солнце | 1 | 15
|  | ПС Компас | 2 | 20
|  | ПС Сулак | 1 | 8
ПС НИИСХА
ПС Тепл. Комбинат
ПС Насосная - 2
|  | ПС Ленинкент | 1 | 7
ПС Дурмаз
|  | ПС Эрпели | 2 | 22
ПС Гурбуки
|  | ПС Халимбекаул | 1 | 5
|  | ПС Мулебки | 1 | 5
|  | ПС Н. Чиркей | 2 | 15
ПС КПФ
ПС Аграханская
ПС ЗТМ
|  | итого: | 59 | 899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕВЕРНЫЕ СЕТИ
|  | Ярыксу | 4 | 70
|  | Акташ | 2 | 12
Куруш
|  | Сулевкент | 1 | 8
|  | Бабаюрт | 1 | 90
Чиркей ГПП
|  | Дылым | 1 | 8
Миатлы
Сулак
Львовская
Дагестан
|  | Аксай | 1 | 5
Чагаротар
|  | Гертма | 1 | 4
|  | Татаюрт | 3 | 22
Тамазатюбе
Туршунай
|  | Хамам-юрт | 1 | 15
Костек
|  | Новокули | 1 | 5
Акбула-Тюрт
Янгильбай
Шава
Новая коса
Караузбек
Свердлова
|  | Димитрова | 1 | 7
Казиюрт
Аликазган
Д Консер.з-д
|  | Сивух | 2 | 22 | 1 | 7
Андрейаул
Дружба
Дубки
|  | Карланюрт -(Тяговая) | 1 | 15
|  | итого: | 20 | 283 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДЕРБЕНТСКИЕ СЕТИ
|  | Дербент-330 | 12 | 173.5 | 12 | 173.5
|  | Дербент-С | 15 | 284
|  | Мамедкала | 1 | 10 | 1 | 10
Каякент
|  | Белиджи | 6 | 45.5 | 6 | 45.5
|  | Касумкент | 1 | 3 | 1 | 3
|  | Советская | 2 | 20 | 2 | 20
|  | Магарамкент | 2 | 19 | 2 | 19
Тагиркент
Ахты
Огни
Заречная
|  | Дербент-Запад | 10 | 92
Араблинка
Геджух
Самур
Кайтаг
Капир
|  | Родниковая | 2 | 7.5
Курах
|  | Рутул | 1 | 12
Лучек
Зрых
Заря
|  | Джимикент | 2 | 20
Капкаякент
Утамыш-Н
Утамыш-С
Уркута
|  | Кубачи | 1 | 10
Уркарах-С
|  | Уркарах-Н | 1 | 5
Усухчай
Хучни
Сыртыч
Ерси
Цанак
|  | Хив | 2 | 15
Тпиг
|  | Сардаркент | 1 | 15
Кировская
|  | Маджалис | 3 | 10
|  | Первомайская | 1 | 10
Шиляги
|  | Набережная | 1 | 10
Пионер
Морская
|  | итого: | 64 | 761.5 | 24 | 271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАТЕРЕЧНЫЕ СЕТИ
|  | Кизляр-1 | 7 | 151
|  | Кизляр-2 | 10 | 160.8
Михеевка
|  | Хуцеевка | 1 | 5
|  | Серебряковка | 1 | 12
Октябрьская
|  | Некрасовка | 1 | 8.5
Б-Арешевка
|  | Александрия | 1 | 10
|  | Крайновка | 2 | 17
|  | Огузер | 1 | 12
Черняевка
Брянск
С.Коса
|  | Тарумовка | 3 | 69
|  | Калиновка | 3 | 29
Привольная
|  | Таловка | 1 | 20
Арсланбек
Кочубей
Кормоцех
22\П\Съезд
Коминтерн
|  | Т-Мектеб | 5 | 64
Ч.Буруны
Кумли
Карагас
|  | Кунбатар | 1 | 10
Джигильта
|  | КЭМЗ | 6 | 89
|  | итого: | 43 | 657.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ
|  | Юж-Сухокумск | 1 | 30
Кр.партизан
3-я ферма
Солончаковая
Ногайская
Степная
Бажиган
Грузинская
|  | итого: | 1 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
КИЗИЛЮРТОВСКИЕ СЕТИ
|  | п\с 110\35\6 "ЗФС" | 2 | 27
п\с 35\10 Нечаевка
п\с Гулькутан
Шамхалянгиюрт
ГЩЗ
|  | Стальск | 1 | 15
|  | итого: | 3 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ГЕРГЕБИЛЬСКИЕ СЕТИ
ПС Гергебиль-110
ПС Карадах-110
Тлайлух-110
|  | ПС Леваши-110 | 3 | 34
ПС Цудахар-110
Ташкапур-35
ПС Хунзах-110
|  | ПС Тлох-110 | 1 | 5
|  | Гуниб-110 | 2 | 20
Акуша
Кумух-35
Вачи-35
Ботлих
Агвали-35
Карата-35
|  | Прогресс-35 | 1 | 15
Мехельта-35
|  | Цуриб-35 | 1 | 5
Согратль-35
Унцукуль-35
Шамильское-110
Тлярата-35
Бежта-35
Анцух-35
Заиб
Гидатль-35
Анди-35
Аргвани
Шаури
|  | ГКЗ | 1 | 6
Игали-35
Наци
Зуберха
Кидеро
Н.Ирганай
|  | Гоцатлинская | 1 | 145
|  | миарсо | 1 | 12
эчеда
Сагри
|  | итого: | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | 201 | 2914.8 | 25 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | 201 | 2914.8 | 25 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
[5 empty] | по заявкам текущего года |  | всего за период | Расторгнутые договора
|  | всего | 1540 | 9524.5 | 269 | 2652 | 1108 | 7089.5
|  | физлица | 754 | 3735 | 67 | 577 | 754 | 3735

## Лист5 (hidden)
исполненные | дек | ноя | окт | сент | авг | июл | июн | май | апр | март | фев
квт 6-10
0.4 | 1810.5 | 1725 | 1737 | 2135.3 | 1101.5 | 1362.5 | 1234 | 1118.7 | 825 | 772 | 399.5 | 16105 | #REF!
квт 6-10
2577.8 | 2577.8 | 6097 | 231 | 6532 | 356 | 65 | 1155.7 | 279.5 | 74 | 56 | 338
итого | 4388.3 | 7822 | 1968 | 8667.3 | 1457.5 | 1427.5 | 2389.7 | 1398.2 | 899 | 828 | 737.5 | 34006 | #REF!
| 360 | 260 | 272 | 370 | 164 | 242 | 197 | 198 | 155 | 93 | 82
6-10. | 70 | 65 | 15 | 97 | 12 | 6 | 26 | 22 | 7 | 6 | 4
0.4 | 290 | 195 | 257 | 273 | 152 | 236 | 171 | 176 | 148 | 87 | 78
| фев: крайновка | 1500
| фев: шамхал | 700
| фев: махачкала | 2000

## Лист6
1 | 2 |  |  | 1 | 2
Восточная-110/10 | Восточная | 0 |  | 22\П\Съезд | 0
Геджух 110/10кВ | Геджух | 0 |  | 3-я ферма | 0
Гергебиль-110/35/10 | Гергебиль-110 | 0 |  | Агвали-35 | 0
Гертма 35/10 | Гертма | 0 |  | Аграханская | 0
Гидатль-110/10 | Гидатль-35 | 0 |  | Акбула-Тюрт | 0
ГКЗ-35/10 | ГКЗ | 0 | Гоцатлинская | Аксай | 20
ГПП 110/6 | ГПП | 0.2 |  | Акташ | 272
Граничная 35/10кВ | Граничная 35/10кВ | 0 |  | Акуша | 30
Грузинская 35/10 кВ | Грузинская | 0 |  | Александрия | 10
Гулькутан 35/10кВ | Гулькутан | 0 |  | Аликазган | 0
Гуниб-110/35/10 | Гуниб-110 | 0.36 |  | Алмало | 122
Гурбуки-35/10 | Гурбуки | 0 |  | Анди-35 | 15
Дагестан 35/10кВ | Дагестан | 0 |  | Андрейаул | 0
Дженгутай-35/10 | Дженгутай | 0.02 |  | Анцух-35 | 0
Джигильта 110/10кВ | Джигильта | 0 |  | Араблинка | 280
Джимикент-35/10 | Джимикент | 0.132 |  | Аргвани | 0
Д-Западная 110/6кВ | Д-Запад | 0.19 |  | Арсланбек | 15
Димитрова 35/10 | Димитрова | 0.025 |  | Ахты | 0
Дружба 35/10 | Дружба | 0 |  | Бабаюрт | 100
Д-Северная 110/6кв | Д-Северная | 0.17 |  | Бажиган | 0
Дубки 35/6 | Дубки | 0 |  | Б-Арешевка | 0
Дурмаз-35/10 | Дурмаз | 0 |  | Бежта-35 | 0
Дылым 110/35/10 | Дылым | 0 |  | Белиджи | 105.5
Ерси-35/10 | Ерси | 0 |  | Ботлих | 0
Заиб-110/10 | Заиб | 0 |  | Брянск | 0
Заречная 110/10кВ | Заречная | 0 |  | Буйнакск -1 | 153
Заря-35/10 | Заря | 0 |  | Буйнакск -2 | 35
Зрых-35/10 | Зрых | 0 |  | Вачи-35 | 10
ЗТМ 110/6 | ЗТМ | 0 |  | Восточная | 0
Зуберха-35/10 | Зуберха | 0 |  | Геджух | 200
ЗФС 110/35/6кВ | ЗФС | 0 |  | Гергебиль-110 | 0
Игали-35/10 | Игали-35 | 0 |  | Гертма | 19
Изберг-Сев-110/35/10 | Изберг- Сев. | 0.059 |  | Гидатль-35 | 0
Изберг-Ю 110/6 | Изберг- Южн. | 0.125 |  | ГКЗ | 6
Казанище-35/10 | Казанище | 0 |  | Гоцатлинская | 145
Казиюрт 35/10 кВ | Казиюрт | 0 |  | ГПП | 258
Кайтаг-110/35/10 | Кайтаг | 0 |  | Грузинская | 0
Калиновка 110/10 кВ | Калиновка | 0.025 |  | Гулькутан | 0
Капир-110/10 | Капир | 0.015 |  | Гуниб-110 | 380
Капкаякент-35/10 | Капкаякент | 0.03 |  | Гурбуки | 0
Карабудахкент-35/10 | Карабуд-т | 0 |  | Дагестан | 15
Карата-35/10 | Карата-35 | 0 |  | Дербент-330 | 973.5
Караузек 35/10 | Караузбек | 0 |  | Дженгутай | 20
Касумкент 110/35/10кВ | Касумкент | 0.003 | Карланюрт -(Тяговая) | Джигильта | 0
Каякент 110/10кВ | Каякент | 0 |  | Джимикент | 142
КГС-110/10 | КГС-110/10 | 0 |  | Д-Запад | 267
Кидеро-35/10 | Кидеро | 0 | Дербент-330 | Димитрова | 32
Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | Кизилюртовская ГЩЗ | 0 | Белиджи | Дружба | 0
Кизляр-1 110/35/10 кВ | Кизляр-1 | 0.01 |  | Д-Северная | 584
Кизляр-2 110/35/10 кВ | Кизляр-2 | 0.08 |  | Дубки | 0
Кировская-35/10 | Кировская | 0 |  | Дурмаз | 0
Коминтерн 110/10кВ | Коминтерн | 0 |  | Дылым | 8
Компас-110/10 | Компас | 0 |  | Ерси | 0
Конс. Завод 35/10кВ | Консер.з-д | 0 |  | Заиб | 0
Кормоцех 35/10 кВ | Кормоцех | 0 |  | Заречная | 0
Костек 35/10кВ | Костек | 0 |  | Заря | 0
Кочубей 110/35/10 кВ | Кочубей | 0 |  | Зрых | 0
КПФ 35/10 | КПФ | 0 |  | ЗТМ | 0
Кр. Партизан 35/10кВ | Кр.партизан | 0 |  | Зуберха | 0
Крайновка 35/10кВ | Крайновка | 0.017 |  | ЗФС | 27
Кубачи-35/10 | Кубачи | 0.01 |  | Игали-35 | 0
Кумли 35/10 кВ | Кумли | 0 |  | Изберг- Сев. | 150
Кумух-35/10 | Кумух-35 | 0 |  | Изберг- Южн. | 125
Кунбатар 35/10кВ | Кунбатар | 0.01 |  | итого: | 1462.3
Курах-110/35/10 | Курах | 0 |  | Казанище | 90
Куруш 110/10 | Куруш | 0 | КЭМЗ | Казиюрт | 0
Леваши-110/10 | Леваши-110 | 0.114 |  | Кайтаг | 0
Ленинкент 35/6 | Ленинкент | 0 |  | Калиновка | 44
Лучек-35/10 | Лучек | 0 |  | Капир | 15
Львовская 110/35/10 | Львовская | 0 |  | Капкаякент | 30
Магарамкент 110/10кВ | Магарамкент | 0.212 |  | Карабуд-т | 15
Маджалис-35/10 | Маджалис | 0.0065 |  | Карагас | 10
Мамедкала 110/35/10кВ | Мамедкала | 0.022 |  | Карадах-110 | 0
Махачкала-110 110/35/10 | Махачкала-110 | 0.075 |  | Карата-35 | 0
Мехельта-35/10 | Мехельта-35 | 0.01 |  | Караузбек | 0
Миарсо 35/10 | миарсо | 0.012 |  | Карланюрт -(Тяговая) | 25
Морская-110/10 | Морская | 0 |  | Касумкент | 3
Мулебки-35/10 | Мулебки | 0.086 |  | Каякент | 6
Н-Чиркей-110/10 | Н. Чиркей | 0.215 | Н.Ирганай | Кидеро | 200
Набережная-35/10 | Набережная | 0.01 |  | Кизилюртовская ГЩЗ | 15
Насосная 1" 35,/10 | Насосная 1 | 0 |  | Кизляр-1 | 191
Насосная 2" | Насосная | 0.025 |  | Кизляр-2 | 600.8
Наци-35/10 | Наци | 0 |  | Кировская | 0
Некрасовка 35/10кВ | Некрасовка | 0.0085 |  | Коминтерн | 0
Нечаевка 35/10кВ | Нечаевка | 0 |  | Компас | 20
НИИСХа 35/6 | НИИСХА | 0.15 |  | Консер.з-д | 0
Новая Коса-35/10кВ | Новая Коса-35/10кВ | 0 |  | Кормоцех | 0
Новая-110/35/6 | Новая-110/35/6 | 0.07 |  | Костек | 170
Новокули 35/10 | Новокули | 0.015 |  | Кочубей | 0
Ногайская 35/10кВ | Ногайская | 0 |  | КПФ | 0
Огни 110/6кВ | Огни | 0.082 |  | Кр.партизан | 0
Огузер 35/10 кВ | Огузер | 0.012 |  | Крайновка | 17
Октябрьская 35/10 кВ | Октябрьская | 0.015 |  | Кубачи | 10
Очистные сооружения-110/6 | Очистные соор. | 0 |  | Кумли | 0
Параул-35/10 | Параул | 0 |  | Кумух-35 | 0
Первомайская-35/10 | Первомайская | 0.01 |  | Кунбатар | 35
Пионер-35/0,4 | Пионер | 0 |  | Курах | 10
Привольная 35/10 кВ | Привольная | 0 |  | Куруш | 0
Приморская-110/10/6 | Приморская | 0 |  | КЭМЗ | 139
Приозерная-110/35/6 | Приозерная | 0 |  | Леваши-110 | 114
Прогресс-35/10 | Прогресс-35 | 0.015 |  | Ленинкент | 262
Радиоцентр-35/10 | Радиоцентр | 0 |  | Лучек | 20
Рассвет 110/35/6 | Рассвет | 0 |  | Львовская | 0
Родниковая-110/10 | Родниковая | 0.0025 |  | Магарамкент | 618
Рутул-35/10 | Рутул | 0.012 |  | Маджалис | 50
С.Коса 35/10 кВ | С.Коса | 0.015 |  | Мамедкала | 42
Сагри-35/10 | Сагри | 0 | Самур | Махачкала-110 | 275
Сардаркент-35/10 | Сардаркент | 0.015 |  | Мехельта-35 | 10
Свердлова 35/10 | Свердлова | 0 |  | миарсо | 187
Сергокала-110/35/10 | Сергокала | 0 |  | Миатлы | 0
Серебряковка 35/10 кВ | Серебряковка | 0.012 |  | Михеевка | 0
Сивух 35/10кВ | Сивух | 0.007 |  | Морская | 0
Советская | Советская | 0.14049 |  | Мулебки | 91
Согратль 35/10 | Согратль | 0 |  | Н. Чиркей | 215
Согратль-35/10 | Согратль-35 | 0 |  | Н.Ирганай | 0
Солнце 35/10 | Солнце | 0 |  | Набережная | 10
Солончак 35/6 кВ | Солончаковая | 0 |  | Насосная - 2 | 40
Стальск 35/10 кВ | Стальск | 0.075 |  | Насосная -1 | 688.5
Степная 35/10 кВ | Степная | 0 |  | Наци | 0
Сулак 110/10 | Сулак | 0.05 |  | Некрасовка | 8.5
Сулак 35/10 | Сулак | 0 |  | Нечаевка | 0
Сулевкент 110/10 | Сулевкент | 0 |  | НИИСХА | 150
Сыртыч-35/10 | Сыртыч | 0 |  | Новая Коса-35/10кВ | 0
Таловка 110/10кВ | Таловка | 0 |  | Новая-110/35/6 | 93
Тамазатюбе 35/10 | Тамазатюбе | 0.06 |  | Новокули | 35
Тарумовка 110/35/10 кВ | Тарумовка | 0.029 |  | Ногайская | 0
Татаюрт 35/10 | Татаюрт | 0.135 |  | Огни | 82
Ташкапур-35/10 | Ташкапур-35 | 0 |  | Огузер | 12
Тепличный комбинат-35/10 | Тепл. Комбинат | 0 |  | Октябрьская | 30
Тлайлух-110/10 | Тлайлух-110 | 0 |  | Очистные соор. | 0
Тлох-110/35/10 | Тлох-110 | 0.005 |  | Параул | 0
Тлярата-35/10 | Тлярата-35 | 0 |  | Первомайская | 170
Т-Мектеб 110/35/10 кВ | Т-Мектеб | 0.04 |  | Пионер | 0
Тпиг-35/10 | Тпиг | 0 |  | Привольная | 0
Туршунай 35/10 | Туршунай | 0 |  | Приморская | 256
Унцукуль-35/10 | Унцукуль-35 | 0 |  | Приозерная | 190
Уркарах_Старая-35/10 | Уркарах_Старая | 0 |  | Прогресс-35 | 495
Уркарах-Новая-35/10 | Уркарах-Новая | 0.005 |  | Радиоцентр | 16
Уркута-35/10 | Уркута | 0 |  | Рассвет | 0
Усухчай 110/10кВ | Усухчай | 0.005 |  | Родниковая | 7.5
Утамыш-Новая-35/10 | Утамыш-Н | 0 |  | Рутул | 22
Утамыш-Старая-35/10 | Утамыш-С | 0 |  | С.Коса | 15
Халимбекаул-35/10 | Халимбекаул | 0 |  | Сагри | 0
Хамаматюрт 35/10 | Хамам-юрт | 0 |  | Самур | 0
Хив-35/10 | Хив | 0.015 |  | Сардаркент | 15
Хунзах-110/10 | Хунзах-110 | 0 |  | Свердлова | 0
Хуцеевка 35/10 кВ | Хуцеевка | 0.005 |  | Сергокала | 35
Хучни-35/10 | Хучни | 0 |  | Серебряковка | 12
Цанак-35/10 | Цанак | 0 |  | Сивух | 22
ЦПП-110/10/6 | ЦПП | 0 |  | Советская | 140.49
Цудахар-110/35/10 | Цудахар-110 | 0 |  | Согратль | 15
Цуриб-35/10 | Цуриб-35 | 0.02 |  | Согратль-35 | 0
Ч.Буруны 35/10 кВ | Ч.Буруны | 0.15 |  | Солнце | 25
Чагаротар 35/10 | Чагаротар | 0 |  | Солончаковая | 0
Черняевка 35/10 кВ | Черняевка | 0 |  | Стальск | 175
Чиркей ГПП 110/35/6кВ | Чиркей ГПП | 0 |  | Степная | 0
Шава 35/10 | Шава | 0 |  | Сулак | 62
Шамильское-110/10 | Шамильское-110 | 0 |  | Сулак | 0
Шамхал-110/35/10 | Шамхал | 0.022 |  | Сулевкент | 23
Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | Шамхалянгиюрт | 0 |  | Сыртыч | 0
Шаури-35/10 | Шаури | 0 |  | Тагиркент | 0
Шиляги-35/10 | Шиляги | 0 |  | Такалай | 5
Эрпели-35/10 | Эрпели | 0.022 |  | Таловка | 20
Юсухокумская 110/35/6 кВ | Юж-Сухокумск | 0.03 |  | Тамазатюбе | 60
Янгильбай 35/10 | Янгильбай | 0 |  | Тарумовка | 69
Ярык-Су110/35/10 | Ярыксу | 0.07 |  | Татаюрт | 150
|  |  |  | Ташкапур-35 | 0
|  |  |  | Тепл. Комбинат | 0
|  |  |  | Тлайлух-110 | 0
|  |  |  | Тлох-110 | 5
|  |  |  | Тлярата-35 | 10
|  |  |  | Т-Мектеб | 79
|  |  |  | Тпиг | 0
|  |  |  | Туршунай | 0
|  |  |  | Унцукуль-35 | 0
|  |  |  | Уркарах_Старая | 0
|  |  |  | Уркарах-Новая | 5
|  |  |  | Уркута | 0
|  |  |  | Усухчай | 5
|  |  |  | Утамыш-Н | 0
|  |  |  | Утамыш-С | 0
|  |  |  | Халимбекаул | 5
|  |  |  | Хамам-юрт | 35
|  |  |  | Хив | 35
|  |  |  | Хунзах-110 | 760
|  |  |  | Хуцеевка | 5
|  |  |  | Хучни | 0
|  |  |  | Цанак | 0
|  |  |  | ЦПП | 0
|  |  |  | Цудахар-110 | 20
|  |  |  | Цуриб-35 | 20
|  |  |  | Ч.Буруны | 150
|  |  |  | Чагаротар | 0
|  |  |  | Черняевка | 0
|  |  |  | Чиркей ГПП | 0
|  |  |  | Шава | 0
|  |  |  | Шамильское-110 | 0
|  |  |  | Шамхал | 207
|  |  |  | Шамхалянгиюрт | 0
|  |  |  | Шаури | 0
|  |  |  | Шиляги | 0
|  |  |  | Эрпели | 22
|  |  |  | эчеда | 0
|  |  |  | Ю-Восточная | 92
ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ
|  |  |  | Юж-Сухокумск | 30
|  |  |  | Янгильбай | 0
|  |  |  | Ярыксу | 100